Poznań dnia 17 lipca 2020 r.

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu,

ul. Powstańców Wlkp. 5

61-895 Poznań

Dotyczy: postępowanie w sprawie złożenia oferty na: wykonanie prac ogólnobudowlanych polegających na realizacji I Etapu budowy zmiany sposobu użytkowania budynku z funkcji magazynowej na funkcję dydaktyczno-administracyjną znajdującym się w Szczecinie przy ulicy Czackiego 3

Odpowiedzi na pytania

Organizacja zamawiającego udziela następujące odpowiedzi na pytania Wykonawców:

Pytanie 1

Tabela Elementów Rozliczeniowych – proszę o potwierdzenie, iż oferent może modyfikować zawartość tabeli tj. dodawać/usuwać pozycje, zmieniać jednostkę miary, obmiar, opis.

Odpowiedź

Prosimy aby nie usuwać tabel/wierszy. W przypadku gdy dana pozycja nie jest brana pod uwagę 
w pisać 0 (zero), natomiast prosimy poniżej tabeli (osobna tabelka) wstawić elementy, które Państwo chcą modyfikować.

Pytanie 2

Uzgodnienia z Miejskim Konserwatorem Zabytków – prosimy o udostępnienie.

Odpowiedź

Budynek przy ul. Śniadeckich 3 w Szczecinie nie jest ujęty w ewidencji zabytków więc nie podlega Uzgodnieniom z Miejskim Konserwatorem Zabytków

http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinFiles/file/gez_2020_06_09.pdf

Pytanie 3

Prośba o przedłużenie terminu składania ofert.

Odpowiedź

Termin składania ofert został wydłużony do 31 lipca 2020 r.

Pytanie 4

Zwracamy się do państwa z prośbą o udostępnienie danych technicznych dźwigu osobowego.

Odpowiedź

Projektant przewidywał jako referencyjny dźwig osobowy ORONA o udźwigu 1000 kg i pojemności 13 osób, o prędkości 1 m/s i 5 przystankach.

Załączniki: Karta techniczno-ruchowa windy ( załączoną kartę techniczno-ruchową proszę traktować pomocniczo).